##### LFV Hessen

## Inhalt										           Seite

Inhaltsverzeichnis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  2

Vorwort	   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  3

1.	Einleitung

1.1	Rechtliche Grundlagen für die Gefahrenabwehr    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  4

1.2	Ziel der Feuerwehrbedarfsplanung   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  5

1.3	Durchführung, Beteiligte	    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  5

1.4	Aufgabe der Feuerwehren    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	  5

1.5	Durchführung der Ermittlung / Erklärungen zur Erfassungsmatrix  . . . . . . . . . . .	  6

1.6	Spezifische örtliche Risiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	  6

# 2.	Kurzbeschreibung der Ablaufsystematik für die Feuerwehrbedarfsplanung

2.1	Überprüfung der Flächendeckung nach Hilfsfristvorgabe   . . . . . . . . . . . . . . .	                7

2.2	Bestimmung der notwendigen Mindestausstattung    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	  9

2.2.1	Risiko R1    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11

2.2.2	Risiko R2    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12

2.2.3	Risiko R3    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

2.2.4	Risiko R4    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	14

2.2.5	Risiko RGes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	15

3.	Sonderausstattung nach FwOVO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	16

4.	Besondere Ausstattung nach speziellen örtlichen Risiken  . . . . . . . . . . . . . . . . .	16

5.	Personalentwicklung

5.1	Anforderungen an die Personalstärke Freiwilliger Feuerwehren . . . . . . . . . . . . .	16

5.2	Ermittlungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	16

5.2.1	Gesamtpersonalstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	16

5.2.2	Personalstärke der ersten Einheiten / Erfüllung von Schutzzielen . . . . . . . . . . .	17

6.	Strukturanalyse (soll / ist-Vergleich)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	18

7.	Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	18

8.	Literatur   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	19

Anlage 1	Risikobewertungsverfahren zur Feuerwehrbedarfsplanung   . . . . . . . . 	20

Anlage 2	Hilfsfristdefinition    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	21

Anlage 3	Checkliste Bedarfs- und Entwicklungsplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	22

Anlage 4	Tabelle zur Ermittlung des Fahrweges    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	23

Anlage 5	Risikokategorien (nach FwOVO v. 29.08.01)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	24

Anlage 6	Abkürzungsverzeichnis / Feuerwehrtechnische Erläuterungen . . . .	28

Anlage 7	Ermittlungsblätter für die Risikoanalyse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	30

Vorwort

Mit Inkrafttreten des hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 17.12.1998 (GVBl.) S. 530) wurden die Städte und Gemeinden in § 3 Abs. 1 Ziffer 1 verpflichtet, in Abstimmung mit dem Landkreis eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten und fortzuschreiben.

Die Art und Weise der Durchführung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung ist auf Landesebene nicht geregelt. Eine solche Planung ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn Städte und Gemeinden auf Kreisebene (und auch über die Kreisgrenzen hinweg) einheitlich und auch letztendlich Vergleichbar vorgehen. Wünschenswert ist es, eine landeseinheitliche Regelung zu treffen, die gemeinsam vom Fachministerium, den kommunalen Spitzenverbänden, der Landesfeuerwehrschule und dem Landesfeuerwehrverband getragen und den Kommunen als Empfehlung zur Verfügung gestellt werden kann.

Aus vorgenannten Gründen haben Mitglieder des Nassauischen Feuerwehrverbandes für den Landesfeuerwehrverband Hessen e.V. eine Arbeitsgruppe gebildet. Auf der Grundlage eines am Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt in Heyrothsberge unter der Projektleitung von Prof. Dr. Reinhard Grabski entwickelten Modells konnte ein Verfahren auf hessische Verhältnisse angepasst werden.

Das Ergebnis liegt vor und wir dürfen ganz besonders Dank sagen:

Jürgen Domke		BF Frankfurt am Main

Volker Draisbach		FF Flörsheim am Main

Joachim Dreier		Main-Taunus-Kreis  -Amt für Brandschutz und  Rettungswesen-

Oliver Kinkel			Main-Taunus-Kreis  -Amt für Brandschutz und  Rettungswesen-

Winfried Magnus		FF Rüdesheim

Wolfgang Reinhardt		FF Hofheim am Taunus

Bernd Ullrich			FF Schlüchtern

Ziel der Arbeitsgruppe war die Entwicklung einer Empfehlung an die Städte und Gemeinden

über Art und Umfang der Aufstellung eines Bedarf- und Entwicklungsplanes.

Örtliche Besonderheiten (z.B. Einführung der neuen Steuerungsmodelle, Budgetierung, etc.) sind bei dieser Empfehlung nicht berücksichtigt und müssen bei Bedarf noch eingearbeitet werden.

Merkmal diese Planes ist u.a. auch, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, sowie andere fundierte Regelwerke und Fachmeinungen in die Überlegungen mit einbezogen wurden. Die daraus abgeleiteten Berechnungen der Risikoanalyse werden in der EDV-Version automatisch vorgenommen; hinterlegte Formeln sind jedoch zu erkennen und nachzuvollziehen.

Bei der Erarbeitung wurde also das „Rad“ nicht noch einmal erfunden, sondern wesentliches zu diesem Thema bundes- und europaweit zusammengetragen uns angepasst. Die Feuerwehrorganisationsverordnung Hessen wurde ebenfalls berücksichtigt. Der Bedarfs- und Entwicklungsplan ist im Rahmen der Fortschreibung den jeweils in Hessen gültigen Regelwerken für die Feuerwehren anzupassen.

Ralf Ackermann

Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Hessen

Dieter Beetz

Vorsitzender des Nassauischen Feuerwehrverbandes e.V.

- Einleitung

1.1	Rechtliche Grundlagen für die Gefahrenabwehr

Das Recht der Gefahrenabwehr unterliegt einer verfassungsmäßigen Verteilung in der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern. Artikel 30 Grundgesetz (GG) überträgt die Ausübung der staatlichen Befugnisse sowie die Erfüllung der staatlichen Aufgaben den Ländern, soweit das Grundgesetz keine anderen Regelungen trifft.

In Art. 70 GG erhalten die Länder eine Ermächtigung, Zuständigkeiten in der Gefahrenabwehr in Landesgesetzen zu regeln. Daraus lässt sich die Gesetzgebungskompetenz des Landes Hessen für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe herleiten.

Die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und andere Gefahren (allgemeine Hilfe) ist im „Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz“ (HBKG) geregelt (§ 1 Abs. 1 HBKG).

Während der abwehrende Brandschutz die Sicherung von Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen vor Bränden und Explosionen zum Ziel hat, verstehen sich die Aufgaben der allgemeinen Hilfe als Maßnahme zur Sicherung von Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen, bei Explosionen, Unfällen, Betriebsstörfällen, Naturereignissen oder ähnlichen Ereignissen. Besonders diese gesetzliche Bestimmung erfasst Sachverhalte, die sich durch allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen ständig neu gestalten und damit die Zuständigkeiten besonders in der allgemeinen Hilfe stetig weiter öffnen.

Nach § 2 Abs. 1 Ziffer 1 HBKG haben zunächst die Gemeinden als zuständige Stellen diese Gefahrenabwehrmaßnahmen zu gewährleisten, also notwendige Maßnahmen selbst durchzuführen (Aufgabenträger). Diese Aufgaben sind den Gemeinden als (pflichtige) Selbstverwaltungsangelegenheit (Art. 28 Abs. 2 GG, § 2 Abs. 2 HBKG) übertragen.

Zur Durchführung dieser Aufgaben fällt den Gemeinden die Aufstellung, Ausrüstung, Ausbildung und Unterhaltung einer Feuerwehr zu (§§ 3 Abs. 1, 7  HBKG).

Das HBKG gehört zu den Verfahrensgesetzen, die zur Durchführung der in ihnen vorgegebenen Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse regeln. Nach § 6 Abs.1 HBKG werden diese den Feuerwehren übertragen (Aufgabenbereich).

Für die Feuerwehren besteht jedoch keine überobligationsmäßige Handlungsverpflichtung und damit auch Vorhalteverpflichtung, d.h. dass die Feuerwehren nicht allumfassend jegliche Hilfe zu erbringen haben, sondern lediglich ihrem vorgehaltenen beziehungsweise verfügbaren Abwehrpotential entsprechend.

Dies drückt der Gesetzgeber darin aus, dass er den Gemeinden eine den örtlichen Erfordernissen angepasste Bedarf- und Entwicklungsplanung sowie Fortschreibung für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren - insbesondere der technischen Ausrüstung - aufgibt (§ 3 Abs. 1 Ziffer 1 HBKG). Der Gesetzgeber hat bisher mit der Feuerwehrorganisations-Verordnung lediglich Richtlinien hinsichtlich der Fahrzeugbemessung festgelegt aber leider keine einschlägigen und differenzierte Planungskriterien vorgegeben.

Die Arbeitsgruppe „Bedarfsplanung“ war daher bestrebt, ein ebenso einfaches transparentes wie auch pragmatisches Verfahren zu erarbeiten, das den Feuerwehren auch unter Einbindung nachbarschaftlicher und überörtlicher Einsatzmittel einen solchen Planungsweg erschließt. Dieses Verfahren ermöglicht den Einstieg in eine qualifizierte Risikobetrachtung, d.h. Einbeziehung von Einsatzhäufigkeit und –schwere, Einwohnerzahl, örtliche Risiken etc. und baut damit auf eine Grundlage auf, die sich in der Praxis bereits bewährt hat.

1.2	Ziel der Feuerwehrbedarfsplanung

Um eine objektive Bewertung des Gefährdungspotentials einer Gemeinde vornehmen zu können, bedarf es einer Erfassung des derzeitigen Ausstattungs- und Ausrüstungsstandes der Feuerwehr. Nach Festlegung eines in den rechtlichen Rahmen eingebundenen Sicherheitsstandards wird dieser mit der vorhandenen Struktur verglichen und anhand dessen der heutige und mittelfristige Bedarf der Gemeinde ermittelt.

Die Feuerwehrbedarfsplanung berücksichtigt auch das Element der ehrenamtlichen Gefahrenabwehr mit dem Ziel, dieses zu erhalten und zu fördern.

(	Der Feuerwehrbedarfsplan ist somit die umfassende und begründete Darstellung der vorausschauenden Ermittlung des für die Aufgabenerfüllung notwendigen Bedarfs an Personal, Gebäuden, Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehren einer Gemeinde.

1.3	Durchführung, Beteiligte

Die Feuerwehrbedarfsplanung besteht im wesentlichen aus den beiden Komponenten Risikoermittlung und Bedarf bzw. Stärke- und Ausstattungsempfehlung.

Um die bestehenden Risiken für eine Kommune erfassen zu können, ist eine Analyse erforderlich, zu deren Durchführung möglichst drei Ebenen einbezogen werden sollten:

- Die Landkreise, vertreten durch die Kreisbrandinspektor/-innen als beratende und unterstützende (vorbereitende) Fachbehörde.

- Die Städte und Gemeinden als Träger der Feuerwehren, vertreten durch möglichst eine/n Mitarbeiter/-in aus dem Bereich Brandschutz.

- Die Feuerwehren als fachlich zuständige Einrichtung der Städte und Gemeinden, vertreten durch die Stadtbrandinspektoren/-innen oder Gemeindebrandinspektoren/-innen.

Da an statistischen Informationen außer der Feuerwehrjahresstatistik auch andere Quellen, z.B. die Hessische Gemeindestatistik zurate gezogen werden muss, haben die kommunalen Gebietskörperschaften die Planung durch zur Verfügung stellen der erforderlichen Daten in vollem Umfang zu unterstützen. Nur so kann eine vergleichbare und umfassende Erhebung der Risikopotentiale der Städte und Gemeinden erfolgen.

1.4	Aufgabe der Feuerwehren

Die Gemeinden als Träger des (örtlichen) Brandschutzes sollen nach dem Willen des Gesetzgebers Brandschutz- bzw. Feuerwehrbedarfspläne aufstellen. Wie diese Feuerwehrbedarfspläne aufzustellen sind oder wie diese gestaltet sein müssen, regelt das Gesetz nicht.

Diejenigen Feuerwehren und Gremien in der Bundesrepublik, die schon mit dieser Problematik befasst waren, weil sie aufgrund der Landesgesetzgebung dazu verpflichtet wurden oder schon aus eigenen Überlegungen handelten, haben verschiedene Vorgehensweisen und Modelle entwickelt.

Da gesetzliche Regelungen im Brandschutzbereich in der Regel Landesangelegenheit ist, unterscheiden sich die jeweiligen Modelle.

1.5	Durchführung der Ermittlung / Erklärungen zur Erfassungsmatrix

Die Handhabung der Risikoermittlung gestaltet sich für die planende Kommune / Feuerwehr relativ einfach. Die Tabellen der Erfassungsmatrix sind entsprechen der farblichen Markierung mit einem PC (Microsoft Excel®) auszufüllen und die Ergebnisse abzulesen oder manuell zu übertragen. Als Maßeinheit in den Landkreisen bietet sich grundsätzlich für jeden Feuerwehrstandort die zugehörige Ortsteil-/Stadtteilebene an. In Städten mit Berufsfeuerwehren sollten einheitlich Flächenquadrate von 1 km² verwendet werden.

Das Datenmaterial muss auf einem einheitlichen Stand sein (Gleicher Stichtag, bzw. Erhebungszeitraum).

1.6	Spezifische örtliche Risiken

Die schematisierte Bedarfsplanung deckt nur die aufgelisteten Risiken im infrastrukturell erschlossenen Bereich ab.

Diese bildet die Grundlage für die Mindestausstattung (Grundschutz) der Feuerwehren.

Darüber hinaus gehende örtliche Risiken oder Umstände werden damit nicht erfasst.

Hier ist eine fachliche Überprüfung durch den Brandschutzverantwortlichen zwingend erforderlich. So soll beispielsweise, wenn in einem Ortsteil keine ausreichende Löschwasserversorgung existiert oder für z.B. für eine Zahl von Aussiedlerhöfen die Löschwasserversorgung unzureichend ist, innerhalb der Hilfsfrist ein Tanklöschfahrzeug verfügbar sein.

Ein anders Beispiel wäre die Versorgung mit Hubrettungsfahrzeugen, sofern einige Gebäude mit mehr als 3 Vollgeschossen und ohne baulichen zweiten Rettungsweg vorhanden sind, aber die Bedarfsermittlung keine entsprechende Ausstattungsvorschlag beinhaltet.

Hier soll innerhalb der Hilfsfrist ein Hubrettungsfahrzeug verfügbar sein. Die wäre durch den Leiter der Feuerwehr und die Brandschutzaufsicht (KBI) zu prüfen.

# 2.	Kurzbeschreibung der Ablaufsystematik für die Feuerwehrbedarfsplanung

2.1	Überprüfung der Flächendeckung nach Hilfsfristvorgabe

Der erste Schritt der Feuerwehrbedarfsplanung ist die Überprüfung, inwieweit die Gefahrenabwehr flächendeckend erfolgen kann. Dies erfolgt zunächst losgelöst von einer Einbeziehung der Einsatzfahrzeuge. Dazu sind in eine Flächenkarte alle vorhandenen Feuerwehrstandorte des Stadt-/Ortsteiles bzw. Stadt/Gemeinde zu erfassen.

Auf der Grundlage der gesetzlichen Hilfsfristvorgaben ergeben sich die möglichen mittleren Fahrstrecken für die Einsatzfahrzeuge. Hierzu müssen rund um die Feuerwehrstandorte müssen die mittleren Fahrstrecken eingetragen werden.

Damit dies aber differenziert möglich ist, gilt es zunächst für den jeweiligen Standort die durchschnittliche Ausrückzeit und nach den beschriebenen Vorgaben die mittlere Fahrzeit festzustellen. Dazu gehört auch die Feststellung der Erkundungszeit. Als mittlere Erkundungszeit hat sich als Erfahrungswert 1 Minute festgelegt.

Als Standard für eine Freiwillige Feuerwehr gilt eine mittlere Ausrückzeit von 5 Minuten. Kommt eine Anwendung der Standardvorgaben für die Freiwilligen Feuerwehren nicht in Frage, dann ist eine differenzierte Ermittlung/Betrachtung der Ausrückzeit erforderlich. Dafür kann eine Tabelle als Hilfsmittel herangezogen werden.

Erfahrungsgemäß liegt die Ausrückzeit in der Tageszeit (T) höher als für die Nachtstunden (N). Dies ist den örtlichen Umständen entsprechend zu ermitteln.

Das HBKG verlangt grundsätzlich eine Gefahrenabwehrversorgung rund um die Uhr. Das bedeutet, sofern keine kompensatorische Maßnahmen getroffen werden, dass immer der schlechtere der ermittelten Werte (längere Ausrückzeit!) für die Berechnung der Fahrstrecke herangezogen werden muss.

Die Anfahrtzeit (tAnf) ergibt sich als Differenz zwischen der Hilfsfrist (tHilf) sowie der Ausrückzeit (tAus) und der Erkundungszeit (tErk).

tAnf  =   tHilfs  -  (tAus + tErk)

# Beispiel zur Ermittlung von Planungsgrößen für eine flächendeckenden Versorgung:

| Standort | Hilfsfrist (Minuten) | Ausrückzeit (Minuten) | Erkundungszeit (Minuten) | Fahrweg innerörtlich (km) | Fahrweg außerhalb (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortsteil 1 | 10 | T | 7* | 1* | 1,3* | 2,0* |
|  |  | N | 5** | 1** | 2,7** | 4,0** |
| Ortsteil 2 | 10 | T | 6* | 1* | 2,0* |  |
|  |  | N | 5** | 1** | 2,7** |  |
|  |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |

*)  Planung mit individuell ermittelten Größen,  **)  Planung mit Standardgrößen

Aus der Anfahrtszeit wird der durchschnittliche Fahrweg nach folgender Beziehung ermittelt:

Fahrweg (s) = Anfahrtszeit (tAnf)  x  mittlere Fahrgeschwindigkeit* (vm)

Anerkannte Standards für die mittlere Fahrgeschwindigkeiten:

vm(innerorts) = 40 km/h;  vm(außerhalb) = 60 km/h

- Im vereinfachten Verfahren sind um diese Standorte herum die Deckungskreise (= Fahrstrecke) einzutragen. Bei unüberwindlichen Hindernissen wie beispielsweise Gewässer, Bahnlinien, Autobahnen etc., sind die Deckungskreise entlang der Hindernisse abzuschneiden.

*)	vm(innerorts) = 40 km/h;   vm(außerhalb) = 60 km/h

- Alternativ können auch die in Fahrversuchen, unter normalen Wetter und Straßenbedingungen ermittelten Fahrzeitisochrone herangezogen werden. Diese sind zum Nachweis der Versorgungsflächen in die Flächenkarte einzutragen.

Abbildung

Deckungskreise

Ergibt sich nach der Eintragung aus einer der angewandten Methoden eine räumliche Deckung des Gemeindegebietes (hier gilt das infrastrukturell erschlossene Gemeindegebiet), dann liegt eine ausreichende Bemessung aus der Hilfsfrist vor.

Sollte sich jedoch nach der Ermittlung weiterer Deckungsbedarf im Gemeindegebiet ergeben, dann sind Maßnahmen für die nicht abgedeckten Gemeindebereiche zu ergreifen.

Diese können beispielsweise sein:

(	Prüfung einer möglichen Unterstützung durch die Feuerwehr der Nachbargemeinde

(	Verlagerung bzw. zusätzliche Errichtung eines Feuerwehrstandortes

(	Maßnahmen zur Verringerung der Ausrückzeit, etc

2.2	Bestimmung der notwendigen Mindestausstattung

Mit dem Nachweis einer Flächendeckung ist die allgemeine Überprüfung abgeschlossen. Es folgt nun die Risikoabschätzung des Gemeindegebietes, Ortsteilbezogen, durch die Bearbeitung der Erfassungsvordrucke. Die Risikoabschätzung wird durchgeführt.

Ermittlung Risiko R1	...			Anlage 1 / EDV-Tabelle

Das Risiko definiert sich als das Produkt aus „Größe eines Schadensereignisses“ und der „Wahrscheinlichkeit“ (statistische Häufigkeit) eines Ereignisses.

(1)        	   (2)                                 (3)

Risiko = „Schadensgröße“  x  Wahrscheinlichkeit (Häufigkeit)

Da aber nicht eine einzelne Art und Weise der Bewertung des Risikos entscheidend für die Situation in einer Gemeinde sein kann, ist es sinnvoll, ein sogenanntes gemitteltes Risiko zugrunde zu legen. Dies erfolgt im mathematischen Sinne durch eine einfache Addition. Das bedeutet, das Gesamtrisiko ergibt sich aus einer Addition der einzelnen Risikofaktoren (R1 + R2 + R3... = Rges, Ergebnisse der einzelnen Erfassungsbogen) für das Einsatzaufkommen, die Einwohnerzahl, den örtlichen Betrieben und aus den außergewöhnlichen Risiken. Mit dieser Verfahrensweise kann möglichen individuellen, eventuell überzogenen Betrachtungen vorgebeugt werden.

Grundlage ist jedoch die Erhebung korrekter Daten und eine objektivierte Betrachtung der Ergebnisse.

Um eine Unterscheidung für beispielweise die „Größe von Schadensereignissen“ zu erhalten, wird eine sogenannte „fiktive Ereigniszahl“ benutzt. Diese gibt u.a. den Schadensereignissen eine Gewichtung und hilft unterscheiden in „geringfügige-, mäßige- und schwerwiegende Schadensereignisse“. Aus der reinen statistischen Auflistung heraus wäre diese Aussage nicht ohne weiteres möglich. Die „fiktive Ereigniszahl“ als Bestandteil dieser Betrachtungsweise, ist aber kein wahrer Wert, sondern wie der Name schon sagt, rein fiktiv. Mit den Faktoren 1, 10 und 100 wird der Schwere bzw. Bedeutung der Ereignisse, also eine Gewichtung zugeordnet. Dies trägt auch dem Aufwand den eine Feuerwehr zu leisten hat teilweise Rechnung.

Die Wahrscheinlichkeit wird sozusagen als Rückblick auf die durchschnittliche Verteilung der Einsätze nach Einsatzart (Brand- oder Hilfeleistungseinsätze) definiert, oder bei den betrieblichen Risiken gestuft nach Betriebsgruppen, bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebe.

Ein mögliches Beispiel:	Aus der Jahresstatistik:

Anzahl (n1) der „geringfügige Schäden bei Bränden“  (Faktor    1) 			=  75

Anzahl (n2) der „mäßigen Schäden bei Bränden“	 (Faktor   10)			=  12

Anzahl (n3) der „schwerwiegenden Schäden bei Bränden“  (Faktor 100)		=  02

Fiktive Ereigniszahl (Z) = 1(n1 + 10(n2 + 100(n3   (  Z = 1(75 + 10(12 + 100(2 	= 395

(in Tabelle eintragen)

Aus der Jahresstatistik:

Anzahl der Brandeinsätze am Gesamteinsatzaufkommen:

35 %  ( Wichtungsfaktor (w)	 = 0,35

Demnach berechnet sich der Risikowert für die Ereignisart Brände wie folgt:

Risikowert (R) = Summe der „fiktiven Ereigniszahl“ (( Z)  x  Wichtungsfaktor (w)

Risikowert = 395  x  0,35  =  138,35  (in Tabelle einzutragen)

Mit der Summe aus den Risikowerten wird in einer vom Institut der Feuerwehr in Sachsen-Anhalt erstellten Tabelle das Risiko auf einer zehnstufigen Skala ermittelt. Diese Prozedur wird für die verschiedenen Risiken in ähnlicher Weise durchgeführt.

Der daraus ermittelte Gesamtrisikofaktor legt die Mindestausstattung der Ortsteilfeuerwehr in Anlehnung an die Feuerwehrorganisationsverordnung fest.

Für die festgestellten Sonderrisiken NBC (Anwesenheit von Einrichtungen mit nuklearen-, biologischen- und chemischen Risiken) oder W (Gewässer) ist die Ausstattung der Feuerwehr zusätzlich um adäquate Sonderfahrzeuge nach Tabelle der FwOVO zu ergänzen.

2.2.1 Risiko R1

Das Risiko R1 wird bemessen aufgrund der tatsächlichen Einsätze pro Jahr. Hierzu muss die Jahres-Einsatzstatistik der Feuerwehr nach den in der Tabelle genannten Kriterien ausgewertet werden. Zur Vereinfachung der zukünftigen  Auswertung der benötigten Werte sind die Einsatzberichte (kreisweit) anzupassen.

Bedeutung des Schadensereignisses

geringfügig:	kleinere Einsätze z.B. Kleinbrand, Fehlalarme durch BMA, böswillige und Täuschungsalarme, Ölspuren, Türen öffnen, Tierrettung u.s.w.

mäßig:	Orientiert sich hauptsächlich an der Schadenshöhe bzw. an der Art und Anzahl der Personenschäden, z.B. VU oder Zimmerbrand bis 10 Verletzten

schwerwiegend:	Orientiert sich hauptsächlich an der Schadenshöhe bzw. an der Art und Anzahl der Personenschäden, z.B. VU  (MANV) oder Wohnungsbrand mit Toten oder mehr als 10 Verletzten.

Die Anzahl der Ereignisse erfährt durch die Verwendung der fiktiven Ereigniszahl eine zusätzliche Wertung, um das Ergebnis statistisch deutlicher hervorzuheben.

Anschließend erfolgt eine prozentuale Wichtung der Einsätze gemäss ihrer Anteile an der Gesamtzahl der Ereignisse.

Abbildung R 1

2.2.2 Risiko R2

Durch das Risiko R2 werden die Gefahren, die in Wohn- und Freizeitbereichen entstehen können, einer Bewertung unterzogen. Die der Ermittlung des Risikos R2 traten keine größeren Schwierigkeiten auf. Aus den durchgeführten Analysen lässt sich aber folgendes ableiten:

(	Die Mindestausrüstung (Grund-, Stützpunkt- oder Schwerpunktausstattung) einer Feuerwehr in Städten bzw. Gemeinden allein in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl festzulegen, kann nur als Orientierung dienen. Um die möglicherweise auftretenden Gefahren im Wohn- und Freizeitbereich bis ins kleinste Detail zu erfassen, wären eigentlich umfangreichere Analyen notwendig.

(	Alle Gefahren im Wohn- und Freizeitbereich werden nicht allein durch die Einwohnerzahl erfasst. Eine große Gefahr der Unterbewertung dieses Risikowertes wird von den Verantwortlichen in den Groß- bzw. Kleinstädten gesehen, weil hierbei die Probleme keine Berücksichtigung finden, die aus der Altbausubstanz und aus leerstehenden Gebäuden hervorgehen.

(	Im großen und ganzen lässt sich mit Hilfe der Einwohnerzahl jedoch eine ausreichende, einfache und unkomplizierte Bewertung des Risikos R2 vornehmen. Aus diesem Grund sollte trotz begründeter Einwände diese Bewertung beibehalten werden.

Abbildung R 2

2.2.3 Risiko R3

Das Risiko R3 bewertet die Risiken infolge der Gefahren durch Fertigung, Transport und Lagerung im Zusammenhang mit Produktionsaktivitäten. Als alleinige Kennzahl für all diese Faktoren wird die „Zahl der Beschäftigten“ vorgeschlagen. Hierzu wurden folgende Bemerkungen während der Testphase in den ausgewählten Kommunen gemacht:

Die immer geringer werdende Zahl der Beschäftigten in den Unternehmen führt dazu, dass das tatsächliche Gefährdungspotential unterschätzt wird.

Die Beschaffung der statistischen Daten stellt unter Umständen ein Problem für die Datenbeschaffung dar; hier hat sich die Möglichkeit bewährt, bei übersichtlicher und eindeutiger Lage, die Zahl der Mitarbeiter gemäß branchentypischer Merkmale zu schätzen.

Größere Schwierigkeiten bei der Bewertung des Risikos R3 traten in folgenden Fällen auf:

- Landwirtschaftliche Betriebe mit einer großen Zahl von Tieren;

- Bergeräume für die Vorratshaltung von Heu, Stroh und Futtermitteln;

- Unterstellplätze für hochwertige Landtechnik (Mähdrescher u.ä.);

- alte Liegenschaften der Landwirtschaft (leerstehende Viehställe und Vorratsräume), die durch Aufgabe vorhanden sind und nicht mehr genutzt werden;

- Lagerräume und –hallen, weil das vorhandene Gefahrenpotential auf Grund der hohen Brandlast durch die geringe Anzahl von vorhandener Beschäftigter nicht reell erfasst wird;

- Einrichtungen, wo nicht ständig Beschäftige vor Ort sind, wie Energieumspannwerke, Druckerhöhungs- bzw. Druckminderungsstationen von Erdöl, Erdgaspipelines u.ä.;

- große Handelsunternehmen, wie Möbelhäuser, Einkaufsparks u.ä.;

- Beherbergungsstätten, wie Gaststätten, in denen Unterkunftsmöglichkeiten angeboten werden, und Pensionen oder kleine Hotels.

Das Gefährdungspotential derartiger Einrichtungen sollte bei der Risikoanalyse im Risiko R4 berücksichtigt werden, damit das vereinfachte Analyseschema für das Risiko R3 beibehalten werden kann.

Abbildung R 3

2.2.4 Risiko R4

Durch das Risiko R4 werden die besonderen Risiken einer Kommune analysiert. Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, auch Gefahren zu bewerten, die im Risiko R3 nicht ausreichend bewertet werden konnten.

Der außergewöhnliche Risikobereich wurde in fünf Gruppen unterteilt, die mit jeweils 2 Punkten bewertet werden können, so dass in der Summe eine Höchstzahl von 10 Punkten erreicht werden kann.

Die Einschätzung der Objekte in die einzelnen Risikobereiche kann von Stadt/Gemeinde zu Stadt/Gemeinde unterschiedlich sein und muss daher sehr genau und ausführlich in den Auswertungsteams besprochen werden.

Abbildung R 4

2.2.5 Risiko Rges

In der Tabelle der Gesamt-Risikoanalyse Rges kann nach Eintragung aller erforderlichen Daten dann das Ergebnis ermittelt werden.

Aus Erfahrungen die bei Testläufen gemacht wurden ist zu empfehlen, die Bewertung nicht für die Gesamtstadt/-gemeinde, sondern für die einzelnen Stadt-/Gemeindeteile durchzuführen.

Bei größeren Städten ist sogar eine Aufteilung in Raster oder Erreichbarkeitszonen zu empfehlen, um genauere Werte zu erzielen.

Abbildung R Ges

3.	Sonderausstattung nach FwOVO

Zu Sonderausstattungen zählen Fahrzeuge und Gerät, die bei einem erhöhten Risiko durch Industrie und Gewerbe notwendig sind. So zum Beispiel ein Gerätewagen-Gefahrgut oder

–Strahlenschutz, Schlauchwagen 2000 usw.

- Besondere Ausstattung nach spezifischen örtlichen Risiken

Es kann vorkommen, dass trotz der brandschutztechnischen Notwendigkeit, bestimmte Feuerwehrfahrzeuge nicht im Ausstattungsvorschlag berücksichtigt sind. Dies mag im Wesentlichen daran liegen, dass bei der Bebauung, der Löschwasserversorgung oder Anderem vom den üblichen Standards abgewichen wurde.

In diesen Einzelfällen ist eine fachliche Prüfung durch den Brandschutzverantwortlichen notwendig.

Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn trotz einer mehr als dreigeschossigen Bebauung ohne zweiten Rettungsweg kein Hubrettungsfahrzeug vorgeschlagen wird oder bei gewerblichen Objekten in Randlage oder Außenbereichen keine ausreichende (DVGW, W 405) Wasserversorgung vorliegt.

In diesen beispielhaften Fällen wären bei vorliegender Notwendigkeit die Vorhaltung von entsprechenden Feuerwehrfahrzeugen innerhalb der Hilfsfristen vorzusehen.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für einzelne Geräte und Ausrüstungen die nicht zur Standardbeladung der vorgeschlagenen Feuerwehrfahrzeuge zählen.

- Personalentwicklung

5.1	Anforderungen an die Personalstärke Freiwilliger Feuerwehren

Die Personalplanung für ehrenamtliche Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren ist im Hinblick auf zwei Aspekte durchzuführen:

a. Leistungsfähigkeit insgesamt

Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr wird maßgeblich durch die verfügbare Personalstärke beeinflusst. Bei einer auf Grund der örtlichen Gegebenheiten ermittelten und politisch geforderten Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr muss die Gesamtstärke unter Berücksichtigung geeigneter Personalfaktoren ermittelt werden.

b. Stärke der ersten Einheiten

Zur Erfüllung politisch vorgegebener Schutzziele, die von den ersten ausrückenden Kräften einzuhalten sind, ist neben der personellen Stärke dieser Einheit(en) auch der Zeitfaktor zu berücksichtigen.

5.2	Ermittlungsverfahren

5.2.1	Gesamtpersonalstärke

Die Ermittlung der Gesamtpersonalstärke eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr ist insbesond re von örtlichen Gegebenheiten abhängig. Hierzu wird auf die Darstellung des jeweiligen Gefahrenpotenzials verwiesen.

5.2.2	Personalstärke der ersten Einheiten, Erfüllung von Schutzzielen

Im Rahmen der politisch vereinbarten Schutzzielvorgaben der jeweiligen Gemeinden haben die Feuerwehren ihre Leistungsfähigkeit bezüglich der Personalstärken und der Hilfsfristen der ersten eintreffenden Kräfte - in der Regel beim kritischen Wohnungsbrand - nachzuweisen. Um die geforderte Leistung stetig erbringen zu können, ist eine Personalplanung erforderlich, die den Zeitfaktor, der durch die festgesetzten Hilfsfristen vorgegeben ist, mit berücksichtigt.

Für die schutzzielbezogene Personalplanung wird folgendes Verfahren vorgeschlagen:

1. Schritt:	Ermittlung der regelmäßigen Ausrückstärken

Erste Maßnahme ist die Ermittlung der Personalstärken der ersten ausrückenden Einheiten. Dies muss zumindest für diejenigen Einsatzstichworte, die für den kritischen Wohnungsbrand oder für größere Ereignisse vorgesehen sind, möglichst sogar für alle Einsätze durchgeführt werden, um eine sichere Datenbasis zu haben.

2. Schritt:	Ermittlung der Personalfaktoren

Anschließend werden diese Ausrückstärken der ersten Kräfte in Relation zur Anzahl der alarmierten Mitglieder der Löschgruppe gesetzt. Dadurch wird berechnet, wie viele Einsatzkräfte alarmiert werden müssen, um eine Funktion im Löschzug zeitkritisch mit einer bestimmten Sicherheit besetzen zu können. Man erhält einen Personalfaktor, der erfahrungsgemäß zweigeteilt betrachtet werden muss:

- Personalfaktor nachts und an Wochenenden/Feiertagen

- Personalfaktor an Werktagen tagsüber

3. Schritt:	Isochronenkarte des Ausrückgebietes

Zur Berücksichtigung des Zeitfaktors (Hilfsfrist) muss zunächst eine Karte des jeweiligen Ausrückbereiches erstellt werden. Dazu müssen die Fahrzeiten der Einsatzfahrzeuge ermittelt werden. Dies geschieht im Allgemeinen durch Feststellung von Durchschnittsgeschwindigkeiten und der Übertragung der zurückgelegten Wegstrecken auf die Karte. Die Auflösung sollte 1 Minute betragen, ein genaueres Zeitraster ist nicht erforderlich.

Da die Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren nach der Alarmierung zunächst das Feuerwehrhaus anfahren müssen, kann auch eine Karte für die Fahrzeiten mit Privat-Pkw im Stadtgebiet erforderlich sein.

4. Schritt:	Ermittlung von fixem Zeitbedarf

Wichtige Daten für die Personalplanung in Bereich des zeitkritischen Ersteinsatzes sind die für verschiedene Vorgänge erforderlichen Zeiten, die während der Hilfsfrist ablaufen. Oft sind diese Teil-Zeiten relativ konstant und können leicht ermittelt werden. Es sind dies:

- Ausrücken der Kräfte nach Alarmierung
(von zu Hause / Arbeitsstelle)

- Zeit im Feuerwehrhaus
(Umziehen, Ausrücken)

- Erkundungszeit (1 min)

(An der Einsatzstelle)

Sollten diese Zeiten nicht ermittelbar sein, so wird an dieser Stelle empfohlen, für die Ausrückzeit feste Zeiten (Siehe Anlage 4) anzunehmen.

5. Schritt:	Festlegung einer Zeitschiene und Personalentwicklungsplanung

Die Zusammenführung von Personalstärke- und Zeitrasterdaten führt zwangsläufig zu Hinweisen auf zukünftig erforderliche Personalentwicklungsmaßnahmen der jeweiligen Feuerwehr. Durch die Hilfsfrist ist ein maximales Zeitfenster vorgegeben, in dem die Kräfte in ausreichender Stärke den Einsatzort erreichen müssen. Von der vereinbarten Hilfsfrist sind die ermittelten oder angenommenen fixen Zeiten (Ausrücken mit Pkw, Umziehen, Ausrücken mit Feuerwehrfahrzeug, Erkundungszeit) sowie die maximale Fahrzeit im Ausrückbereich abzuziehen. Übrig bleibt die Zeit, die maximal für die Fahrt mit Privatfahrzeugen zum Gerätehaus zur Verfügung steht. Innerhalb der entsprechenden Isochrone um das Feuerwehrhaus herum muss also eine der geforderten Ausrückstärke entsprechende Anzahl von Mitgliedern der Feuerwehr alarmierbar sein (Arbeitsstelle und/oder Wohnung).

Beispiel:

Unter der Annahme einer Hilfsfrist von 10 Minuten ab Alarmierung bis zum Einleiten wirksamer Hilfe, der bereits oben empfohlenen Personalfaktoren und der fixen Zeiten von jeweils einer Minute sowie einem Ausrückbereich, der an jeder Stelle in maximal 5 Minuten erreicht werden kann, soll von einer geforderten Personalstärke einer Gruppe ausgegangen werden. Die Rechnung würde dann wie folgt aussehen:

Hilfsfrist	10 min

Abfahrt von der Arbeitsstelle	-1 min

Umziehen im Gerätehaus und Ausrücken	-1 min

maximale Fahrzeit im Ausrückbereich	-5 min

Erkundungszeit           	                                                                                                       -1min		-----------

verbleibender Rest	2 min

Würden innerhalb eines Zwei-Minuten-Radius um das Feuerwehrhaus herum 36 Mitglieder der FF wohnen, so könnte nachts und am Wochenende (Personalfaktor 4) die Gruppe 1/8/9 mit ausreichender Wahrscheinlichkeit ausrücken. Tagsüber an Wochentagen (Personalfaktor 6) darf hier aber regelmäßig nur mit einer Staffel 1/5/6 gerechnet werden.

- Strukturanalyse (soll/ist-Vergleich)

Eine Aufstellung der vorhandenen Fahrzeuge/Geräte, Feuerwehrhäuser usw. ist dem Ergebnis der neuen Berechnungen gegenüber zu stellen.

Hier ist ersichtlich, ob ein Mehrbedarf notwendig, oder auch ein Überhang vorhanden, ist. Ein Standortwechsel eines Fahrzeuges/Geräte kann ebenfalls in betracht gezogen werden.

Auf Grund dieser Ergebnisse sind Planungen für die sofortige oder mittelfristige Beschaffung von Fahrzeuge/Geräte leichter durchzuführen und festzuschreiben.

- Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes (§ 3 HBKG 1.1)

Der Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan sollte bei größeren Veränderungen der Risikofaktoren und/oder der gesetzlichen Grundlagen, spätestens jedoch nach 5 Jahren fortgeschrieben werden.

###### 8.	Literatur

BOGUSLAWSKI, Nicole; GOEBEL, Eberhard; KLING, Siegfried (1998):

Kosten- und Leistungsrechnung im Feuerwehrwesen. Die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit. 1. Auflage.

GRABSKI, Reinhard; STARKE, Horst; PRÄGER, Wilfried (1998): Risikoanalyse zur

Bedarfsermittlung kommunaler Feuerwehren an ausgewählten Beispielen (Fortsetzung zum Institutsbericht Nr. 353).

= Brandschutzforschung, Institutsbericht Nr. 366, Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt.

HESSISCHER LANDTAG (1998): Gesetz zur Neuregelung des Rettungsdienstes in Hessen

(Hessisches Rettungsdienstgesetz 1998 – HRDG)

in: GVBl. I S. 499-509.

HESSISCHER LANDTAG (1998): Hessisches Gesetz über den Brandschutz,

die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

in: GVBl. I S. 525-549.

HESSISCHER LANDTAG (1993): Hessische Bauordnung (HBO)

in: GVBl. I S. 655 ff, zuletzt geändert durch Gesetz v. 17.12. 1998 (GVBl. I S. 562, 567).

Landesfeuerwehrverband Nordrhein-Westfalen e.V. (Hrsg.) (1998):

Hinweise und Empfehlungen für die Anfertigung von Brandschutzbedarfsplänen für die Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen.

Anlage 1

# Risikobewertungsverfahren zur Feuerwehrbedarfsplanung

## I. Stufe

Prüfung der flächen-

deckenden Versorgung

in der Hilfsfrist

Ausrückzeit

differenzierte Ermittlung                     Standard FF

nein

ja

Fahrzeit

nein

Standard FF                   differenzierte Ermittlung

Fahrzeitisochrone

ja

Geographische Darstellung

Korrekturmaßnahmen/

Kompensationsmaßnahmen                    Flächendeckung

nein

II. Stufe  											ja

Risikobetrachtung,

Ermittlung von Rges

Tabelle nach FwOVO

+ Sonderausstattung nachFwOVO

|  |  | Ausstattungsvorschlag |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Anlage 2

# Hilfsfristendefinition (Stand 12/2004)

(Zeit)

Wirksam werden der

Einsatzmaßnahmen

Feuerwehrplanungsgrößen

Entwicklungszeit

Erteilung Einsatz-

Auftrag

Erkundungszeit			           Standard 1 min

Eintreffen der EM

an der Einsatzstelle						           Hilfsfrist*

nach

HBKG

Anfahrtszeit			           (10 min)

Ausrücken der EM

Ausrückzeit				Standard FF

5 min

Alarmierung der EM

Dispositionszeit

Notrufabfrage

Ende

Abfragezeit

Notrufabfrage

Beginn

Aufschaltzeit

Anruf/Notruf

Ereignis-

Meldezeit

Ereignisentdeckung

Ereignis-

Entdeckungszeit

Ereigniseintritt

(Hilfsfrist  nach HBKG:  10 Minuten von Alarmierung bis ... wirksame Maßnahmen eingeleitet werden können)

-inklusive Erkundungszeit-

Anlage 3

Checkliste

Bedarfs und Entwicklungsplanung

Folgende Punkte müssen vor Beginn der Durchführung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung beachtet, bzw. zur Verfügung gestellt werden, um eine Risikoanalyse durchzuführen:

- Kartenmaterial des Gemeindegebietes. Mit Maßstab, möglichst zwischen 1:1000 und 1:25.000

- Alle statistischen Angaben müssen sich jeweils auf einen Stichtag beziehen.

- Angaben über tatsächliche Stärke und Ausstattung der Feuerwehr

- Feuerwehrjahresstatistik: Einsatzstatistik ergänzt durch die in der Risikoberechnung geforderten Angaben zu Schadenshöhe. Dies ist zur Vereinfachung zukünftig gleich aus den Jahresberichten mit in Jahresstatistik zu übernehmen (Anpassung Einsatzberichte > Jahresstatistik erforderlich).

- Einwohnerzahl der Gemeinde pro Orts- / Stadtteil. (Quelle: Amtl. Hessische Gemeindestatistik (www.hsl.de) oder Einwohnermeldeamt.)

- Beschäftigtenzahlen pro Wirtschaftszweig im Orts-/ Statdteil. (Quelle: Amtl. Hessische Gemeindestatistik (www.hsl.de), Ortsteilbezogen aus den kommunalen Unterlagen über die Gewerbesteuer oder eigene Erhebungen)

- PC (bei Schulungen möglichst Notebook mitbringen) mit MS-Word und MS-Excel

Anlage 4

### Tabelle zur Ermittlung des Fahrweges

| Standort | Hilfsfrist (Minuten) | Ausrückzeit (Minuten) | Erkundungszeit (Minuten) | Fahrweg innerörtlich (km) | Fahrweg außerhalb (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortsteil 1 |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |
| Ortsteil 2 |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |
| Ortsteil 3 |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |
| Ortsteil 4 |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |
| Ortsteil 5 |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |
| Ortsteil 6 |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |
| Ortsteil 7 |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |
| Ortsteil 8 |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |
| Ortsteil 9 |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |
| Ortsteil 10 |  | T |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |

*, **) aus statistischem Material ermittelte Ausrückzeiten.

  - entweder aus den in der Leitstelle erfassten Daten zw. Alarmierung und Status 3 der ersten Staffel oder Gruppenfahrzeuges

  - oder aus mehreren Alarmüberprüfungen ermittelte Zeiten.

### Tabelle zur Ermittlung des Fahrweges (Beispiel)

| Standort | Hilfsfrist (Minuten) | Ausrückzeit (Minuten) | Erkundungs- zeit (Minuten) | Fahrweg innerörtlich (km) | Fahrweg außerhalb (km) | (Standard für FF) heranzuziehende Rechengröße |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortsteil 1 | 10 | T | 5 | 1 | 2,7 | 4,0 |  |
|  |  | N | 5 | 1 | 2,7 | 4,0 |  |
| Ortsteil 2 | 10 | T | 7 * | 1 | 1,3 | 2,0 |  |
|  |  | N | 4 * | 1 | 3,3 | 5,0 |  |
| Ortsteil 3 | 10 | T | 6 ** | 1 | 2,0 | 3,0 |  |
|  |  | N | 4 ** | 1 | 3,3 | 5,0 |  |

Anfahrtszeiten (ta):

OT 2:	taT	=  10 min  -  (7 min + 1 min)	=  2 min

taN	=  10 min  -  (4 min + 1 min)	=  5 min

OT 3:	taT	=  10 min  -  (6 min  - 1 min)	=  3 min

taN	=  10 min  -  (4 min  - 1 min)	=  5 min

Fahrwege:

| OT 2: ST = | 2 min x 40 km x 1 h | = 1,3 km |
| --- | --- | --- |
|  | h 60 min |  |
| SN = | 5 min x 40 km x 1 h | = 3,3 km |
|  | h 60 min |  |
| OT 3: ST = | 3 min x 40 km x 1 h | = 2,0 km |
|  | h 60 min |  |
| SN = | 5 min x 40 km x 1 h | = 3,3 km |
|  | h 60 min |  |

Anlage 5 (3 Blätter)

Risikokategorien (nach FwOVO v. 29.08.01)

## I.	Brandgefahren

# Risikokategorie B 1

Kennzeichnende Merkmale

- Weitestgehend offene Bebauung

- Im wesentlichen Wohngebäude

- Gebäudehöhe höchstens 7m Brüstungshöhe

- Keine nennenswerten Gewerbebetriebe

- Keine Bauten besonderer Art oder Nutzung

# Risikokategorie B 2

Kennzeichnende Merkmale

- Überwiegend offene Bebauung (teilweise Reihenbebauung)

- Überwiegend Wohngebäude (Wohngebiete)

- Gebäudehöhe höchstens 7m Brüstungshöhe

- Einzelne kleinere Gewerbebetriebe / Handwerksbetriebe / Beherbergungsbetriebe

- Keine oder nur eingeschossige kleine Gebäude besonderer Art oder Nutzung

# Risikokategorie B 3

Kennzeichnende Merkmale

- Offene und geschlossene Bebauung

- Mischnutzung

- Kleinere Bauten besonderer Art oder Nutzung z.B. Grundschulen

- Gebäudehöhe höchstens 12m Brüstungshöhe

- Gewerbegebiete ohne erhöhten Gehfahrstoffumgang oder mit Werkfeuerwehr

# Risikokategorie B 4

Kennzeichnende Merkmale

- Zum überwiegenden teil großflächig geschlossene Bauweise

- Mischnutzung unter anderem mit Gewerbegebieten

- Grosse Objekte besonderer Art und Nutzung

- Gebäudehöhe höchstens 23m Brüstungshöhe

- Industrie- oder Gewerbebetriebe mit erhöhtem Gefahrstoffumgang ohne Werksfeuerwehr

## II.	Allgemeine Hilfe

# Technische Hilfe

# Risikokategorie T 1

Kennzeichnende Merkmale

- Kleinere Ortsverbindungsstrassen

- Keine Gewerbegebiete oder kleine Handwerksbetriebe

# Risikokategorie T 2

Kennzeichnende Merkmale

- Größere Ortsverbindungsstrassen (z.B. Kreis- oder Landesstraßen)

- Kleinere Gewerbebetriebe oder größere Handwerksbetriebe

# Risikokategorie T 3

Kennzeichnende Merkmale

- Kreis- und Landesstraßen, Bundesstraßen

- Größere Gewerbegebiete ohne Schwerindustrie

# Risikokategorie T 4

Kennzeichnende Merkmale

- Kraftfahrstraßen, Autobahnen, vierspurige Bundesstraßen

# Nukleare, biologische, chemische Gefahren

Risikokategorie NBC 1

Kennzeichnende Merkmale

N	kein genehmigungspflichtiger Umgang mit radioaktiven Stoffen im         Gemeindegebiet

B	keine Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit biogefährdenden Stoffen umgehen

C	kein bedeutender Umgang mit Gefahrstoffen

Risikokategorie NBC 2

Kennzeichnende Merkmale

N	Betriebe, die mit radioaktiven Stoffen umgehen und die gemäß FwDV 9/1 in der Gefahrengruppe I eingestuft sind.

B	Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit biogefährdenden Stoffen der Stufe BIO I („vfdb-Richtlinie 10/02“) umgehen.

C	betriebe und Anlagen, die in geringem Umfang mit Gefahrstoffen umgehen, aber nicht der Störfallverordnung unterliegen.

Lagerung von Gefahrstoffen mit geringem Gefahrenpotential (keine Chemikalienlager)

Risikokategorie NBC 3

Kennzeichnende Merkmale

N	Betriebe, die mit radioaktiven Stoffen umgehen und die gemäss FwDV 9/1 in die Gefahrengruppe II oder III eingestuft werden.

B	Anlagen oder Betriebe vorhanden, die mit biogefährdenden Stoffen der Stufe BIO II oder BIO III („vfdb-Richtlinie 10/02“) umgehen.

C	Betriebe und Anlagen, die mit Gefahrstoffen umgehen und der Störfallverordnung unterliegen.

Chemikalienhandlungen oder –lager, die nicht der Störfallverordnung unterliegen.

# Wassernotfälle

### Risikokategorie W 1

Kennzeichnende Merkmale

- Keine nennenswerten Gewässer vorhanden

- Kleinere Bäche

### Risikokategorie W 2

Kennzeichnende Merkmale

- Größere Weiher, Badeseen

- Flüsse und Seen ohne gewerbliche Schifffahrt

### Risikokategorie W 3

Kennzeichnende Merkmale

- Flüsse und Seen mit gewerblicher Schifffahrt

- Bundeswasserstraßen

| Risikokategorien: | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausrüstungsstufe I Mannschaft und Gerät zur örtlichen Hilfe innerhalb der Gemeinde Hilfsfrist 10 Minuten | KLF | TSF-W oder LF 8/6 | LF 8/6 oder LF 16/12 TLF 16/25 | ELW 1 LF 16/12 TLF 16/25 DLK 18-12 |
| Ausrüstungsstufe II Mannschaft und Gerät zur überörtlichen Hilfe Hilfsfrist 20 Minuten | LF 16/12 TLF 16/25 | LF 8/6 oder LF 16/12 TLF 16/25 | ELW 1 LF 16/12 DLK 18-122 GW-N TLF 24/50 | ELW 2 TLF 16/25 LF 16/12 DLK 23-12 SW 2000 oder GW-N TLF 24/50 |
| Risikokategorien: | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 |
| Ausrüstungsstufe I Mannschaft und Gerät zur örtlichen Hilfe innerhalb der Gemeinde Hilfsfrist 10 Minuten | KLF1 | TSF-W/TH oder LF 8/6 mit Zusatzbeladung TH | LF 8/6 mit Zusatzbeladung TH oder LF 16/12 | ELW 1 LF 16/12 RW 15 |
| Ausrüstungsstufe II Mannschaft und Gerät zur überörtlichen Hilfe Hilfsfrist 20 Minuten | LF 8/6 mit Zusatzbeladung TH | LF 16/125 RW 15 | ELW 1 LF 16/125 RW 15 | LF 16/12 GW-N ELW 24 |
| Risikokategorien: | NBC 1 | NBC 2 | NBC 3 |  |
| Ausrüstungsstufe I Mannschaft und Gerät zur örtlichen Hilfe innerhalb der Gemeinde Hilfsfrist 10 Minuten | KLF1 | LF 8/6 mit Zusatzbeladung Gefahrgut | ELW 1 LF 16/12 GW-G (7,5 t) Strahlenschutz- Sonderausrüstung |  |
| Ausrüstungsstufe II Mannschaft und Gerät zur überörtlichen Hilfe Hilfsfrist 20 Minuten | ELW 1 LF 8/6 mit Zusatzbeladung Gefahrgut | ELW 1 LF 16/12 GW-G (7,5 t) Strahlenschutz- Sonderausrüstung | ELW 24 LF 16/12 TLF 24/50 GW-AS Strahlenspürtrupp-fahrzeug |  |
| Risikokategorien: | W 1 | W 2 | W 3 |  |
| Ausrüstungsstufe I Mannschaft und Gerät zur örtlichen Hilfe innerhalb der Gemeinde Hilfsfrist 10 Minuten | KLF1 | LF 8/6 RTB/MZB | LF 8/6 RTB6/MZB |  |
| Ausrüstungsstufe II Mannschaft und Gerät zur überörtlichen Hilfe Hilfsfrist 20 Minuten | LF 8/6 | ELW 1 LF 16/125 RW 15 | ELW 24 LF 16/125 RW 15 |  |

Tabelle nach FwOVO, diese ist noch nicht an die neuen Normbezeichnungen angepasst worden.

Anlage 6

### Abkürzungsverzeichnis / Feuerwehrtechnische Erläuterungen

Zurückgezogene Normen und frühere Bezeichnungen sind in Kursivschrift gehalten

BF	Berufsfeuerwehr

BMA	Brandmeldeanlage

DLK 23-12	Hubrettungsfahrzeug,

Drehleiter mit Korb, Nennrettungshöhe 23 m bei 12 m seitlicher Ausladung

DVWG	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. ( W 405

ELW	Einsatzleitwagen (Baugröße 1 < Baugröße 2)

FF	Freiwillige Feuerwehr

FM (SB)	Feuerwehrmänner (Sammelbegriff),

geschlechts- und dienstgradneutral

FwDV	Feuerwehrdienstvorschrift (Bundeseinheitlich)

(FwDV 9/1	Strahlenschutz –Rahmenvorschriften-)

FwH	Feuerwehrhaus

FwOVO	Feuerwehrorganisations-Verordnung

GBI	Gemeindebrandinspektor/-in (Leiter/-in der Freiwilligen Feuerwehr

in Gemeinden)

GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen

GW-G	Gerätewagen-Gefahrgut (Baugröße 1<Baugröße 2)

GW-N	Gerätewagen-Nachschub (LKW mit Pritsche und Ladebordwand)

GW-L 1	Gerätewagen-Logistik (bis 7,5 t)

GW-L 2	Gerätewagen Logistik (7,5 t bis 14 t, auch als Ersatz für GW-G 1 und SW 2000-Tr)

HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz,

die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

HBO	Hessische Bauordnung

HLF 20/16	Löschgruppenfahrzeug(Besatzung 1/8) mit Hilfeleistungsausrüstung

auch mit Zugeinrichtung (Winde) Pumpenleistung mind. 2000 l/min.,

Löschwassertank mind.1600 l, ersetzt( LF 16/12

KBI	Kreisbrandinspektor/-in

KLF	Kleinlöschfahrzeug (Besatzung 1/5), keine selbstständige Einheit

LF 8/6	Löschgruppenfahrzeug (Besatzung 1/8) nach DIN 14530-5 bis 12/2002

Pumpenleistung mind. 800 l/min, Löschwassertank 600 l (  Ersetzt durch LF 10/6

LF 10/6	Löschgruppenfahrzeug (Besatzung 1/8) nach DIN 14530-5 seit 12/2002

Pumpenleistung 1.000 l/min bei 10 bar, Löschwassertank min. 600 l, max.1.000 l

ersetzt (LF 8/6

LF 16/12	Löschgruppenfahrzeug (Besatzung 1/8)

Pumpenleistung mind. 1600 l/min., Löschwassertank 1200 l

LF 20/16	Löschgruppenfahrzeug(Besatzung 1/8)

Pumpenleistung mind. 2000 l/min., Löschwassertank mind.1600 l

ersetzt( TLF 16/25, LF 16/12

LFV Hessen	Landesfeuerwehrverband Hessen e.V.

Löschgruppe	1 Gruppenführer/-in, 8 (FM (SB),

kleinste selbstständige taktische Einheit zur Brandbekämpfung

Löschstaffel	1 Staffelführer/-in, 5 (FM (SB)

Löschzug	1 Zugführer/-in, 2 (Löschgruppen

MANV	Massenanfall von Verletzten

MTF	Mannschaftstransportfahrzeug (Besatzung bis zu 1/8)

MZB	Mehrzweckboot

NFV	Nassauischer Feuerwehrverband e.V.

RTB	Rettungsboot

RW 	Rüstwagen für umfassende technische Hilfeleistungen, Seilwinde, eingebauter Stromerzeuger

StBI	Stadtbrandinspektor/-in (Leiter/-in der Freiwilligen Feuerwehr in Städten ohne Berufsfeuerwehr)

TLF 16/25	Tanklöschfahrzeug (Besatzung 1/5) Pumpenleistung mind. 1600 l/min., Löschwassertank 2500 l

TLF 24/50	Tanklöschfahrzeug (Besatzung 1/2) Pumpenleistung mind. 2400 l/min., Löschwassertank 5000 l

TLF 20/40*	Tanklöschfahrzeug (Besatzung 1/2) Pumpenleistung mind. 2000 l/min, Löschwassertank 4000 l

TLF 20/40-S*	wie TLF 20/40, zusätzlich Sonderlöschmittel (ersetzt TLF 24/50)

TSF	Tragkraftspritzenfahrzeug (Besatzung 1/5) tragbare Feuerlöschpumpe 800 l/min

TSF-W	Tragkraftspritzenfahrzeug (Besatzung 1/5) tragbare Feuerlöschpumpe 800 l/min,

Löschwassertank min. 500 l, max. 750 l

VU	Verkehrsunfall

W 405	Technische Richtlinie W 405 „Bereitstellung von Löschwasser aus der öfftl.

Trinkwasserversorgung“ des  ( DVWG

WLF	Wechselladerfahrzeug, zur Aufnahme von Abrollbehältern

*zur Zeit im Normverfahren

Anlage 7 (5 Blätter)           Ermittlungsblätter für die Risikoanalyse

(Microsoft Excel® -Tabellen)

Abbildungen der Excel-Tabellen

# Footnotes

Zukünftige landesrechtliche Vorgaben zur Regelung des Hilfsfristzeitraumes vom Beginn bis zur Beendigung der Hilfsfrist sind zu beachten. Änderungen der Hilfsfrist-Parameter müssen dann in der Berechnung ebenfalls geändert werden.

Soweit keine andere Landesregelung besteht.

TSF, TSF-W oder ähnliches Fahrzeug

falls nach Bebauungshöhe notwendig

in Gebieten mit erhöhter Waldbrandgefahr

einmal pro Kreis

nach landesrechtlicher Einführung alternativ für beide Fahrzeuge ein HTLF 16 / HLF 16

kann auch durch eine Hilfsorganisation gestellt werden.

# Text boxes

Hinweise und Empfehlungen

zur Durchführung einer

Feuerwehrbedarfs- und

Entwicklungsplanung

für die Städte und Gemeinden

Offene Version

Stand 03/2005

Redaktion:              Oliver Kinkel	Main-Taunus-Kreis,  Amt für Brandschutz und Rettungswesen

65719 Hofheim (Taunus)

Tel.: (06192) 9918-320

Email: bedarfsplanung@mtk112.de

Verbleibende Fahrzeit